生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 长春国际物流经济开发区新材料产业园区建设项目

建 设 地 点 长春市二道区

验 收 单 位 长春市瑞通投资有限公司

2024 年 4 月 15 日

- 生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 长春国际物流经济开发区新材料产业园区建设项目 | 行业类别 | 社会事业类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 长春市瑞通投资有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案备案机关、文号及时间 | 长春市水务局，长水许可〔2020〕85号， 2020年7月6日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | 长春市水务局，（长）水保设计回执〔2023〕48号 2023年10月11日 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2020年7月-2023年2月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 吉林省爱义环境技术服务有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 中天设计集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 吉林省嘉诚科技技术服务有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 吉林建工集团有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 |  |  |

- 验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）的规定，长春市瑞通投资有限公司于2024年4月15日在长春市瑞通投资有限公司主持召开了长春国际物流经济开发区新材料产业园区建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、施工单位、水土保持监理单位、监测单位和特邀专家共10人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查勘了工程现场恢复效果，查阅了技术资料，会上，验收组听取了建设单位关于水土保持工作的汇报和水土保持设施验收报告编制单位关于该项目水土保持措施验收情况的汇报，以及方案编制单位、设计单位、施工单位、监理单位、监测单位对有关情况的补充说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 长春国际物流经济开发区新材料产业园区建设项目位于长春国际物流经济开发区（行政隶属二道区），北侧为英泰大路，西侧为东翔大街，南侧、东侧均为规划建设用地。总占地面积为124576平方米，共建设厂房、办公楼、宿舍、附属用房共21栋以及其他附属工程。项目区内建构筑物基底占地面积52240.14m平方米，道路及硬化面积47482.86平方米，绿化面积24853平方米。工程主体工程于2020年7月开始施工，2023年2月主体工程完工。水土保持工程于2023年2月完工。 （二）水土保持方案批复情况 2020年7月，吉林省爱义环境技术服务有限公司编制完成《长春国际物流经济开发区新材料产业园区建设项目水土保持方案报告书》，2020年7月6日取得备案文号“长水许可〔2020〕85号”。 （三）水土保持初步设计情况 建设单位委托中天设计集团有限公司根据批准的水土保持方案及其批复意见、主体工程设计内容于2023年9月组织编制完成《长春国际物流经济开发区新材料产业园区建设项目水土保持后续设计报告》，于2023年10月11日取得长春市水务局文件《长春国际物流经济开发区新材料产业园区建设项目水土保持后续设计报备回执》（长）水保设计回执〔2023〕48号。 （四）水土保持监测情况 2020年7月，建设单位委托吉林省嘉诚科技技术服务有限公司开展水土保持监测工作，根据合同要求监测单位成立了项目监测组，采取地面观测、实地量测、遥感监测和资料分析、无人机航测的监测方法开展监测工作。2024年3月编制完成监测总结报告。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失，六项防治指标均达到了方案确定的防治目标值。水土保持监测“绿黄红”三色评价结论为绿色。工程建设过程中，无重大水土流失危害发生。 （五）水土保持监理情况 2020年7月，建设单位委托吉林建工集团有限公司承担本项目水土保持监理工作，根据合同要求监理单位组建了水土保持项目监理部。 （六）验收报告编制情况和主要结论 2023年3月，建设单位委托吉林省晟元工程咨询有限公司开展本项目水土保持设施验收报告编制工作，通过查阅水土保持方案及批复、水土保持监理监测资料、工程结算等资料，并现场调查土方利用情况、核查水土保持工程措施、植物措施以及水土流失防治效果六项指标达标情况，于2023年3月完成水土保持设施验收报告。验收主要结论为：在工程建设过程中，建设单位依法依规编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施运行正常；水土保持后续管理维护责任落实。本工程水土保持措施达到了方案批复的水土保持方案的要求。工程符合水土保持设施验收合格的条件。 （七）验收结论 综上所述，验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作；按照水土保持方案要求完成了水土流失防治任务，措施体系布局合理，发挥了防治水土流失的作用；建成的水土保持措施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收条件，同意该工程水土保持设施通过验收，验收结论为合格。 （八）后续管护要求 为进一步做好本工程水土保持工作，建设单位应加强已建成水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 长春市瑞通投资有限公司 | 经 理 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 刘伟明 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持设施验收报告编制单位 |
|  | 闫玉松 | 吉林建工集团有限公司 | 高级工程师 |  | 水土保持监理单位 |
|  | 王 鹏 | 吉林省嘉诚科技技术服务有限公司 | 工程师 |  | 水土保持监测单位 |
|  | 艾楚莎 | 吉林省爱义环境技术服务有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 郭庆彪 | 中天设计集团有限公司 | 工程师 |  | 设计单位 |
|  |  | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
|  | 芦贵君 | 吉林省水土保持科学研究院 | 高级工程师 |  | 特邀专家 |
|  | 龙雨涛 | 吉林省兴利水土保持科技开发有限公司 | 高级工程师 |  |  |
|  | 李雪峰 | 吉林恒阳水土保持工程有限公司 | 高级工程师 |  |  |